- Проект

Утвержден

постановлением Администрации
города Воткинска
от ____________ № _____

Порядок выдачи и закрытия ордеров на производство
земляных работ на территории муниципального образования

«Город Воткинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи и закрытия ордеров на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Воткинск» (далее – Порядок) разработан в целях реализации Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск», утвержденных Решением Воткинской городской Думы от 27.10.2017 № 209-РН, и устанавливает порядок выдачи и закрытия ордеров на производство земляных работ.
     1.2. Порядок распространяется на физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, являющихся заказчиками, организаторами либо исполнителями при производстве земляных  работ для строительства, реконструкции, капитального, текущего или аварийного ремонта объектов различного назначения, для прокладки (в том числе для переноса), замены, ремонта подземных кабельных линий, инженерных сетей, для проведения инженерно-геологических изысканий, при посадке зеленых насаждений, благоустройстве или выполнении иных работ, если данные работы предполагают заглубление не менее чем на 25 см, на территории муниципального образования «Город Воткинск» (далее – город Воткинск).

1.3. Порядок разработан на основании действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, строительных норм и правил, иных нормативных документов, определяющих требования к проектированию, организации и производству строительных работ.

1.4. При проектировании и производстве земляных работ при строительстве, реконструкции, замене и ремонте линий электропередач и связи, сетей тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения следует соблюдать требования соответствующих СНиПов, учитывающих специфику возведения и эксплуатации данных сооружений.

1.5. Выполнение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц (далее – Исполнители), ведущих на территории города Воткинска земляные работы.

2. Планирование производства земляных работ

2.1. Все юридические и физические лица, которые планируют  производство земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, заменой и ремонтом объектов, указанных в п. 1.2., обязаны до начала календарного года подать сведения о планируемых земляных работах в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска. Сведения должны следующие данные: содержать вид работ, период, место проведения раскопок и ориентировочный объем земляных работ. На основании указанной информации составляется график производства земляных работ на следующий календарный год.

2.2. Работы по строительству, реконструкции, замене, ремонту объектов, указанных в п. 1.2., производятся физическим или юридическим лицом, имеющим лицензию на данный вид работ, на основании проектной документации, согласованной в установленном порядке, при необходимости – под контролем предприятий, эксплуатирующих коммуникации, либо лиц, заинтересованных в выполнении указанных работ, в сроки, указанные в ордере на производство земляных работ.

2.3. Аварийные работы выполняются согласно п. 5 настоящего Порядка.

3. Оформление и выдача ордера на производство земляных работ, его продление и закрытие

3.1. Исполнитель осуществляет строительство, реконструкцию, замену, ремонт объектов, указанных в п. 1.2. и связанных с производством земляных работ на территории города Воткинска, на основании ордера на производство земляных работ (см. приложение № 1 к Порядку).

3.2. Согласование ордеров на производство земляных работ осуществляется постоянно действующей комиссией по выдаче разрешений на производство земляных работ при Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска в следующем составе:

- заместитель главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту – председатель комиссии. В случае отсутствия заместителя главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту обязанности председателя исполняет начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

Представители согласующих предприятий:

- МУП «Водоканал»;

- МУП «Воткинские городские электрические сети»;

- МУП «ТеплоСервис»;

- ЗАО «Теплосбытовая компания «Воткинский завод»;

- Управляющие компании, ТСЖ;

- МУП ЖКХ «Благоустройство»;

- АО «Воткинский завод» цех 241;

- АО «Воткинский завод» цех 240;

- АО «Воткинский завод» цех 233;

- ПСЧ № 14 ФГКУ «2 отряд ФПС по УР»;

- Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске;

- МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» в г. Воткинске;

- ООО «Ойл-Телеком»;

- иные организации.

3.3. Для получения оформленного ордера на производство земляных работ Исполнитель предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска следующие документы:

- проектную документацию, согласованную и утвержденную в установленном порядке (при необходимости);

- схему движения транспортных средств и пешеходов в случае закрытия или ограничения движения на тротуарах и/или дорогах на период производства работ, согласованную с заинтересованными организациями и ГИБДД;

- обязательство специализированных организаций по восстановлению дорожных покрытий и зеленых насаждений (при необходимости);

- документ, удостоверяющий личность лица, назначенного ответственным на проведение земляных работ;

- копия приказа о назначении лица, ответственного за проведение земляных работ;

- копия должностной инструкции лица, ответственного на проведение земляных работ;

- копия лицензии на данный вид работ (при необходимости);

- бланк ордера на производство земляных работ, согласованный постоянно действующей комиссией по выдаче разрешений на разрытие с привязкой съемки с обозначением места разрытия и схемой инженерных коммуникаций (сетей), расположенных в месте проведения земляных работ.

3.4. Выдачу оформленного ордера осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска. Каждому ордеру присваивается порядковый номер. Все выданные ордера записываются в журнале регистрации ордеров на производство земляных работ. Ордера оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска. Срок хранения ордеров – 3 года. Второй экземпляр выдается на руки Исполнителю под роспись.

При выдаче ордера учитывается состояние работ по ранее выданным ордерам. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска вправе отказать в выдаче ордера Исполнителю в следующих случаях:

- непредоставления документов, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка;

- несоответствия представленных документов требованиям действующих строительных норм и правил;

- невыполнение ранее требований настоящего Порядка, до устранения выявленных замечаний.

3.5. Ордер на производство земляных работ выдается на срок, установленный согласно представленному графику производства работ, который является частью проектной документации (в случае отсутствия графика – на месячный срок), не позднее 10-ти рабочих дней с момента обращения Исполнителя в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска и предоставления всех необходимых документов.

Запрещается повторное оформление ордера на объект земляных работ, по которому имеется действующий незакрытый ордер на производство земляных работ.

При выдаче ордера на производство работ по ликвидации последствий аварий датой начала работ признается дата фактического начала производства земляных работ по ликвидации последствий аварий.

3.6. При невыполнении работ в указанные в ордере сроки Исполнитель обязан продлить срок его действия путем письменного обращения в адрес председателя комиссии по выдаче разрешений на производство земляных работ. Обращение должно быть подано не позднее пяти рабочих дней до истечения срока окончания работ по ранее выданному ордеру. Обращение должно содержать указание причины, по которым работы не были выполнены в установленный срок, а также дату, не позднее которой работы должны быть выполнены после продления ордера.

3.7. После выполнения всех работ, указанных в ордере, с обязательным восстановлением благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, ордер должен быть закрыт. Закрытие ордера производится в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

3.8. Для закрытия ордера Исполнитель предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска Акт о завершении работ, восстановлении дорожного покрытия, благоустройства и озеленения территории (см. приложение № 2 к Порядку).

Для закрытия ордера Исполнитель не позднее даты истечения срока действия ордера уведомляет (устно или письменно) Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска о намерении закрыть ордер.

Закрытие ордера производится представителем Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения.

Примечание: В случае наличия незакрытого ордера и в то же время отсутствия письменного обращения о продлении сроков действия незакрытого ордера на период истечения 10-дневного срока после указанной в ордере даты завершения работ, работы считаются невыполненными, Исполнитель привлекается к административной ответственности.

4. Производство земляных работ

4.1. Исполнители, приступающие к земляным работам на территории города Воткинска, до начала разрытия обязаны:

- провести все подготовительные работы (ограждение, доставка необходимых материалов и т.д.);

- согласовать с ГИБДД схему организации движения транспортных средств и пешеходов (в случае закрытия и/или ограничения движения на тротуарах или дорогах);

- обеспечить на месте разрытия установку и сохранность предупредительных или указательных знаков регулирования дорожного движения;

- не позднее чем за 1 сутки (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ сообщить предприятиям, эксплуатирующим инженерные сети и коммуникации, о дне и часе начала производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие представителя указанных организаций, если это согласовано в ордере;

- в случае ограничения или изменения маршрутов общественного транспорта Исполнитель обязан не позднее чем за 3 рабочих дня до начала производства работ, выполнение которых повлечет ограничение движения, в письменной форме уведомить об этом Администрацию города Воткинска. На основании обращения Администрацией города Воткинска выпускается постановление об ограничении движения транспортных средств. Данная информация доводится до населения путем размещения через средства массовой информации.

4.2. На проездах с интенсивным движением транспортных средств прокладка инженерных коммуникаций должна выполняться, как правило, без поверхностного разрытия, методом продавливания или горизонтального бурения.

4.3. Работы по разрытию в охранных зонах действующих линий электропередач и связи, сетей тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения производить с учетом требований действующего законодательства. Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить явку своих представителей на место работы и уточнить на месте расположение коммуникаций. Одновременно уточняются и фиксируются в письменной форме особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности действующих коммуникаций. В случае неявки представителя работы производить запрещается.

4.4. На месте производства земляных работ должны находиться и предъявляться по первому требованию контролирующих органов следующие документы в оригиналах или копиях:

- ордер на производство земляных работ;

- проект производства работ или иная организационно-технологическая информация;

- лицензия на выполнение работ;

- проект строительства объекта на основании разрешения Администрации города Воткинска.

4.5. При проведении разрытия запрещается заваливание грунтом, мусором и строительными материалами тротуаров, дорог, колодцев прилегающих коммуникаций, деревьев, газонов, ворот, приямков у зданий, канав и лотков на улицах. Должен быть обеспечен пропуск ливневых вод по уличным лоткам. Не допускается повреждение имущества, расположенного на близлежащих земельных участках.

При производстве работ на дорогах общего пользования, на застроенных территориях весь грунт (растительный, с примесью щепы, опилок, других органических примесей, строительных материалов, мусора) должен в процессе работы вывозиться.

Не допускается засыпка мест раскопок грунтом с примесью органических примесей, строительных материалов и мусора. Запрещается применение механизмов на гусеничном ходу при засыпке разрытия на улицах с твердым покрытием.

На площадях, в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов работы должны производиться в две смены.

Требуется обеспечить проезд для специальных машин (скорой помощи, пожарных машин, мусоровозов и т.п.).

4.6. Ответственность за повреждение смежных или пересекаемых коммуникаций несет Исполнитель.

4.7. При необходимости водоотливных работ из траншей должны быть приняты меры по недопущению засорения прилегающих территорий  и ливневой канализации и других инженерных сетей и коммуникаций.

4.8. Уборка излишков грунта и материалов, очистка места работы должны быть произведены в течение 24 часов по окончании работ.

4.9. Ограждения могут быть сняты не ранее начала работ по восстановлению дорожных покрытий.

4.10. Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории осуществляет физическое лицо или организация, проводившие работы, самостоятельно либо специализированная организация на договорных условиях в сроки действия ордера.

При невозможности проведения работ по благоустройству территории в зимнее время ордер продлевается на согласованный с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска срок, на основании письменного обращения Исполнителя (см. приложение № 3 к Порядку).

Если по причине несоответствия температуры наружного воздуха технологии производства работ восстановить в сроки действия ордера нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы проводятся без асфальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки участка работ растительным грунтом и сдаются представителю Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска. Представитель принимает предварительно восстановленные объекты в незавершенном (осенне-зимнем) варианте по Акту о завершении работ, восстановлении дорожного покрытия, благоустройства и озеленения территории и продлевает срок действия ордера до 25 мая года, следующего за осенне-зимним периодом.

Состояние предварительно восстановленного благоустройства поддерживается Исполнителем до начала завершающего этапа работ. В случае образования просадок (провалов, деформаций) в местах предварительно (окончательно) восстановленного благоустройства исполнитель обязан в течение трех суток с момента, когда Исполнителю стало известно об этом, устранить просадки (провалы, деформации) в полном объеме. Окончательное благоустройство Исполнитель обязан восстановить в срок до 25 мая года, следующего за осенне-зимним периодом и сдать его по Акту о завершении работ, восстановлении дорожного покрытия, благоустройства и озеленения территории представителю Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

4.11. Производство работ, связанных с восстановлением покрытия дорог общего пользования, разрешается только организациям, имеющим лицензию на выполнение  указанных работ.

4.12. В случаях, когда при содержании подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений в охранной зоне, стоимость данных насаждений не возмещается. Снос зеленых насаждений производится на основании порубочного билета, выданного уполномоченным органом Администрации города Воткинска.

4.13. Завершенное строительство внешних инженерных коммуникаций на территории города Воткинска принимается в эксплуатацию комиссией, назначенной Главой муниципального образования «Город Воткинск».

4.14. Эксплуатировать инженерные коммуникации, не принятые комиссиями, категорически запрещается.

4.15. Исполнители, ведущие строительство, ремонт, реконструкцию, реставрацию, замену инженерных сооружений или производящие работу по благоустройству территории города Воткинска, производят земляные работы согласно действующим Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск».

4.16. Гарантийный срок по земляным работам составляет три года с момента завершения работ по ордеру. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока за свой счет устранять все последствия производства земляных работ, в том числе в виде просадки, деформации, иные повреждения грунта, а также нарушение (связанное с некачественным выполнением работ по восстановлению благоустройства) всех видов дорожного и тротуарного покрытия (асфальтового, бетонного, щебеночного, брусчатки и др.), а также бордюров, плитки. Исполнитель должен безвозмездно восстановить объект производства работ (отдельные его элементы) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки.

4.17. При повреждении зеленых насаждений вследствие проведенных земляных работ Исполнитель обязан на основании порубочного билета, выданного уполномоченным органом Администрации города Воткинска, осуществить мероприятия по вырубке поврежденных зеленых насаждений. Также Исполнитель обязан возместить вред от повреждения или уничтожения зеленых насаждений в денежной форме в полном объеме либо осуществить компенсационное озеленение на основании соглашения о проведении работ по компенсационному озеленению, которое заключается с Администрацией города Воткинска на основании Порядка о вырубке, обрезке и пересадке зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Воткинск», утвержденного постановлением Администрации города Воткинска от 05.03.2018 № 302.

5. Ликвидация аварий

5.1. Организация работ по ликвидации аварий должна включать следующие этапы:

- оперативное обследование объекта, подвергнувшегося аварии;

- определение объемов работ и потребности в трудовых, материально-технических ресурсах;

- выбор способов и методов выполнения аварийно-восстановительных работ;

- определение или установление сроков ликвидации аварии;

- незамедлительное информирование предприятий, эксплуатирующих подземные коммуникации, о необходимости явки их представителей, если безотлагательные ремонтно-восстановительные работы предполагается вести в охранных зонах этих инженерных сетей и коммуникаций.

5.2. Работы по ликвидации аварий на инженерных сетях должны вестись аварийной бригадой под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд-допуск, заявку на устранение аварии.

5.3. Дежурная служба предприятия, имеющего на месте аварии свои коммуникации, получившая извещение об аварии на инженерных коммуникациях, обязана в течение двух часов в рабочее время (в течение четырех часов в нерабочее время) с момента получения сообщения обеспечить явку на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций. В случае неявки вызванного представителя организации на место аварии, руководитель вызываемой организации несет ответственность за поврежденные во время земляных раскопок подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций.

5.4. До начала аварийных работ ответственный руководитель производства земляных работ непосредственно на месте аварии согласовывает порядок производства работ на проезжей части (в случае необходимости полного или частичного закрытия движения транспорта).

5.5. Продолжительность восстановительных работ по ликвидации аварий на инженерных сетях должна составлять до 3-5 суток, исходя из объемов работ. В случае большого объема работ сроки благоустройства места раскопок могут составлять до 1 месяца.

5.6. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных сетях и сооружениях участки работ должны быть ограждены щитами или заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений в темное время суток следует обозначить установкой красных габаритных огней. Если работы ведутся в пределах проезжей части, должны быть установлены соответствующие дорожные знаки. Лица, ответственные за производство аварийно-восстановительных работ, должны следить за исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного завершения работ.

5.7. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях должна проводиться при наличии исполнительного чертежа.

5.8. Оформление ордера на производство аварийных земляных работ осуществляется непосредственно на месте аварий с вызовом представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации. Полное оформление ордера в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска выполняется в течение трех рабочих дней с момента начала аварийных работ.

5.9. Закрытие ордера осуществляется в соответствии с п. 3.8. настоящего Порядка.
      5.10. Производство плановых работ под видом аварийных запрещается.

6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

6.1. Юридические и физические лица, нарушившие требования настоящих Правил, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и другими законодательными актами РФ и Удмуртской Республики.

6.2. Понесенные юридическими и физическими лицами расходы по возмещению убытков на восстановление инженерных сетей, сооружений и объектов благоустройства, поврежденных при разрытии, в том числе по компенсации морального вреда, причиненного из-за невыполнения настоящих Правил, возмещают в установленном законом порядке юридические и физические лица, производящие разрытия.

6.3. Инспектирование территории в целях проверки исполнения настоящего Порядка осуществляется представителями Администрации города Воткинска, другими контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае выявления факта нарушения настоящего Порядка материалы по установленному факту нарушения передаются в Административную комиссию муниципального образования «Город Воткинск». В соответствии с действующим законодательством юридические, физические и должностные лица, виновные в нанесении материального ущерба из-за нарушения установленного порядка согласования и утверждения проектной документации, правил производства земляных работ, обязаны возместить причиненный ущерб.

6.5.  Исполнитель, производивший земляные работы, обязан следить за состоянием восстановительного благоустройства в течение трех лет и в случае разрушения целостности дорожного покрытия, а также просадки, деформации или иных нарушений грунта и элементов благоустройства, связанных с технологией производства земляных работ, обязан в течение пяти суток с момента выявления ликвидировать все дефекты за свой счет.

Приложение № 1

к “Порядку выдачи и закрытия

ордеров на производство

земляных работ на территории

муниципального образования

«Город Воткинск”

Администрация города Воткинска

Удмуртской Республики

# Комиссия по выдаче разрешений

на производство земляных работ

ул. Ленина, д. 7, тел. 5-18-01

ОРДЕР

на производство земляных работ

№ ______        от “_____” _______________ 201__г.

## Выдан ______________________________________________________________________________	                             (наименование организации, предприятия, почтовый адрес, телефон)

Представителю__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество назначенного приказом)

разрешается произвести работы по

_______________________________________________________________________________________
                                            (указать вид работ, протяженность, условные параметры)

1. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия в прежний вид в указанные ниже сроки, в точности выполняя требования Порядка производства земляных работ

Работы начать “___”_____________  201__г.  Работы закончить “___”______________ 201__г.

2. Проводить земляные работы в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск», утвержденных Решением Воткинской городской Думы от 27.10.2017 № 209-РН, Порядком производства земляных работ на территории города Воткинска

3. Производить земляные работы с соблюдением требований действующих строительных норм и правил

4. Окончить выполнение земляных работ, восстановить нарушенное состояние участков территорий после проведения земляных работ, в т.ч. ликвидировать в полном объеме повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, обеспечить уборку материалов, произвести очистку места работы, а также закрыть ордер на проведение земляных работ в течение 10 календарных дней с момента окончания срока, установленного ордером.

5. Восстановление покрытий, разрушенных при разрытии, оформить актом с участием представителя Управления ЖКХ, землепользователя, на территории которых производятся работы.

6. Акт об окончании работ и  восстановлении наружного благоустройства предоставить в Управление ЖКХ Администрации города.

7. В течение трех лет с момента завершения работ за свой счет устранять все последствия производства земляных работ, в том числе в виде просадки, деформации, иных повреждений грунта, а также нарушение (связанное с некачественным выполнением работ по восстановлению благоустройства) всех видов дорожного и тротуарного покрытия.

8. Производство работ, указанных в ордере, согласовано с заинтересованными организациями:

а) МУП “Водоканал” (5-57-34) …. …… …………____________________________________________

б)  МУП “ВГЭС” (5-17-85)…………………………___________________________________________

в) МУП “ТеплоСервис” (4-04-47),(ЗАО ТСК «Воткинский завод» 6-61-01)…______________________

г) ”Управляющая компания, ТСЖ” …………………___________________________________________

д) МУП ЖКХ “Благоустройство”  (5-72-15)………____________________________________________

е) Гл. энергетик ОАО «Воткинский завод» (6-57-82)___________________________________________

ж) ОАО Цех 233….…………………………………..___________________________________________

з) ОАО Цех 240………………………………………..__________________________________________

и) ОАО Цех 241………………………………………..__________________________________________

к) ФГКУ «2-й отряд ФПС по УР»….…………………__________________________________________

л) Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске» (4-97-07)___________________

_______________________________________________________________________________________

м) МЦ ТЭТ г. Воткинск филиал в УР ОАО «Ростелеком» (5-15-16)______________________________

н) ООО “Ойл-Телеком” (6-46-09)…………………____________________________________________

о) Прочие …………………………………………….___________________________________________

#### Согласен(на) на обработку моих персональных данных и их передачу третьим лицам на законных основаниях (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.).

#### С Порядком производства земляных работ и условиями настоящего Ордера ознакомлен.

Подпись “Исполнителя” __________________   (___________________________),

м.п.

назначенного приказом №_______ от “___”___________20___ г.

Председатель комиссии ____________________________

м.п.

Управление ЖКХ  _________________________________

План привязки прилагается (без плана привязки ордер недействителен)

Приложение № 2

к “Порядку выдачи и закрытия

ордеров на производство

земляных работ на территории

муниципального образования

«Город Воткинск”

Администрация города Воткинска

Удмуртской Республики

АКТ

о завершении работ, восстановлении дорожного покрытия, благоустройства

и озеленения территории по Ордеру на производство земляных работ

№ _____ от «___» ______________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(место проведения раскопок)

Работ выполнена, наружное благоустройство восстановлено, планировка, озеленение участка выполнено

| «Исполнитель»……………………. | _______________ | _____________ | /___________________/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мп | подпись | Ф.И.О. |
| Сотрудник Управления ЖКХ Администрации города Воткинска |  |  |  |
|  | _______________ | _____________ | /___________________/ |
|  | мп | подпись | Ф.И.О. |

«____» _______________ 20__ г.

Примечание:      В случае непредоставления Акта о завершении работ в 10-ти дневной срок после указанной в Ордере даты завершения работ, работы считаются невыполненными, «Исполнитель» привлекается к административной ответственности.

Приложение № 3

к “Порядку выдачи и закрытия

ордеров на производство

земляных работ на территории

муниципального образования

«Город Воткинск”

В Комиссию по выдаче разрешений
на производство земляных работ

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОДЛЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
№ ________ от ____________

1. Продление № _________________Предыдущий срок действия разрешения __________
    2. Адрес объекта ______________________________________________________________________________
    3. Заказчик (Заявитель) ______________________________________________________________________________
     юридический адрес организации, телефон

______________________________________________________________________________

Ф.И.О. ответственных исполнителей (от заказчика), должность, тел.
______________________________________________________________________________
    4. Наименование и объем работ ______________________________________________________________________________
    5. Оставшийся объем работ ______________________________________________________________________________
    6. Причина продления ______________________________________________________________________________
    7.   Наименование   организации, которая будет осуществлять восстановительные работы
______________________________________________________________________________
    8. Запрашиваемые сроки работ ______________________________________________________________________________


    М.П.                                                                                             Подпись руководителя, дата