Утверждаю:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Воткинска

__________________  В.Н. Петров

«___» ______________201_ г.

Задание на проектирование

Детский сад на 190 мест в мкр. «Нефтяник» в г. Воткинске

Согласовано:

Министерство строительства

архитектуры и жилищной политики

Удмуртской Республики

_______________________________

____ _________________201 _ г.

МП

Министерство народного образования

Удмуртской Республики

_______________________________

____  ________________201_ г.

МП

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Объект: Детский сад на 190 мест в мкр. «Нефтяник» в г. Воткинске |
| 2 | Основание для проектирования | План социально-экономического развития г. Воткинска на 2010-2014 г. |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Источники финансирования | Бюджет УР |
| 5 | Вид и стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 6 | Идентификационные признаки |  |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Этажность – 2; Общая площадь – 2920,0м2 Полезная площадь – 2617,0м2 Строительный объем – 17381,0 м 3 Количество детей – 190 Количество групп – 10 - 2 ясельные группы – по 15 человек - 2 младших группы – по 20 человек - 2 средних группы – по 20 человек - 2 старших группы – по 20 человек - 2 подготовительные группы – по 20 человек |
| 8 | Основные требования по составу проектной документации | - инженерные изыскания на площадке строительства и под сети инженерных коммуникаций - пояснительная записка - архитектурно-строительная часть - отопление и вентиляция - водоснабжение и канализация - водоотведение - электроснабжение 0,4 кВ с трансформаторной подстанцией - электроосвещение - наружное освещение территории - внеплощадочные сети теплоснабжения - сети связи - АПС - технология - схема расстановки и подключения оборудования - благоустройство, озеленение, ограждение территории детского сада - перечень мероприятий по охране окружающей среды - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов и разработка энергетического паспорта здания - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - разработка декларации пожарной безопасности объекта - сметная документация, в том числе пусконаладочные работы Результатом работ является завершенная техническая документация, выполненная в соответствии с действующим законодательством, включающая все выполненные этапы проектирования согласно календарному плану работ, согласования с соответствующими службами, имеющая положительное заключение государственной экспертизы и принятая заказчиком по акту сдачи-приемки результатов работ. |
| 9 | Требования по вариантной разработке | 1 вар. - проектная документация, 2 вар. – рабочая документация |
| 10 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Проектирование вести с учетом требований задания на проектирование, градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»,Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федерального закона от 10.01.2002 г. №7-Ф3 «Об охране окружающей среды», «Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 136-Ф3 и другим действующим нормативно-техническим и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики. |
| 11 | Основные требования к наружной отделке здания | Разработка вариантов планировочных решений, фасадов, генерального плана земельного участка с согласованием их заказчиком |
| 12 | Основные требования к внутренней отделке здания | Проектирование вести с учетом требований градостроительного, кодекса, действующих строительных норм и правил |
| 13 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | --«-- |
| 14 | Требования по энергоэффективности | В составе проектной документации разработать раздел – мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов и разработка энергетического паспорта здания |
| 15 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Разработка раздела по размещению технологического оборудования согласно СНиП, СанПин. |
| 16 | Требования к инженерному обеспечению и инженерным сетям | Точки подключения объекта к сетям согласно выданных технических условий |
| 17 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В составе проектной документации разработать раздел – мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| 18 | Требования к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам | В составе проектной документации разработать раздел – благоустройство, озеленение, ограждение территории детского сада согласно действующим Сан Пин |
| 19 | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-гигиенических условий к объекту | В составе проектной документации разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| 20 | Особые условия строительства | Демонтаж существующих конструкций стен 1 этажа и фундаментов |
| 21 | Дополнительные условия выполнения работ | Количество экземпляров, выдаваемых заказчику – 4 экз. в переплете, плюс электронная версия (на диске) |

Заказчик	                                                                                               Проектная организация

_________________________	 ____________________

_________________________	 ____________________

_________________________	 ____________________

(должность, ФИО)	     (должность, ФИО)

«___»_______________201_г.	 «___» ___________201_г.