## 02-01-02 Замена котла - ЛСР по
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [11 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 02.03.2023 № 01-09/131 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 02.03.2023 № 01-09/131 |  |  | Приказ Министерства строительства; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 02.03.2023 № 01-09/131
Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ | [17 empty] | Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ
(наименование стройки)
Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ | [18 empty] | Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02
Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ | [19 empty] | Монтажные работы по замене котла по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 43 ВГО ВОИ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [19 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 года | [19 empty] | I квартал 2024 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [18 empty] | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Удмуртская Республика | [19 empty] | Удмуртская Республика
Сметная стоимость |  |  | 187.9 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 72.02 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 13.79 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0.77 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 52.2 | чел.час.
| оборудования |  | 83.79 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.44 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Система отопления | [24 empty] | Раздел 1. Система отопления
1 | ГЭСНр65-02-022-01 | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.125; 10: 3364.73 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 131.25 |  | 13.125 | 256.36 |  | 3364.73 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 3364.73 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3364.73 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 2927.32 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1480.48 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 77725.3; 10: 7772.53 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-04-002-01 Демонтаж системы дымоудаления | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.67; 10: 171.76 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 67 |  | 0.67 | 256.36 |  | 171.76 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.12 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0022; 10: 0.56 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.22 |  | 0.0022 | 52.99 |  | 0.12 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 |  | 0.0022 | 256.36 |  | 0.56 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 172.44 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 172.32 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 149.92 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 75.82 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 39818; 10: 398.18 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-02-003-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
|  | Объем=10 / 100 | [24 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.78; 10: 969.04 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 37.8 |  | 3.78 | 256.36 |  | 969.04 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 969.04 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 969.04 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 843.06 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 426.38 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 22384.8; 10: 2238.48 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1; 10: 260.67 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 1.1 | 236.97 |  | 260.67 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 1.19 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0224; 10: 5.74 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 2.24 |  | 0.0224 | 52.99 |  | 1.19 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 2.24 |  | 0.0224 | 256.36 |  | 5.74 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 267.6 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 266.41 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 231.78 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 117.22 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 61660; 10: 616.6 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН17-01-008-01 Установка котельного оборудования | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.87; 10: 2220.99 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 78.7 |  | 7.87 | 282.21 |  | 2220.99 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 85.89 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.152; 10: 45.28 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.35 |  | 0.035 | 1513.89 |  | 52.99 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 |  | 0.035 | 387.77 |  | 13.57 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.64 |  | 0.064 | 52.99 |  | 3.39 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.64 |  | 0.064 | 256.36 |  | 16.41 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.53 |  | 0.053 | 556.82 |  | 29.51 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.53 |  | 0.053 | 288.68 |  | 15.3 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 15.5 | [15 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.01 | 157.93 |  | 1.58 | [16 empty] | Очес льняной
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 | 0.02 |  | 0.002 | 5214.5 |  | 10.43 | [16 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.24 |  | 0.024 | 111.03 |  | 2.66 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.00012 |  | 1.2e-05 | 69194.82 |  | 0.83 | [16 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2367.66 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2266.27 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 2742.19 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1631.71 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 67415.6; 10: 6741.56 | [19 empty] | Всего по позиции
5.1 О | ТЦ_63.1.04.00_18_182808512818_27.02.2024_01_1 КА п.1.1 | Котел BAXI ECO, в комплекте с дымоходом коаксиальным |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 76912 |  | 76912 | [13 empty] | Котел BAXI ECO, в комплекте с дымоходом коаксиальным
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76912 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН20-02-013-01 Установка дымохода коаксильного | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [31 empty] | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.709; 10: 694.48 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 25.8 | 1.05 | 2.709 | 256.36 |  | 694.48 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 1.72 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0021; 10: 0.61 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.час | 0.35 | 1.05 | 0.03675 | 15.08 |  | 0.55 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.02 | 1.05 | 0.0021 | 556.82 |  | 1.17 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.05 | 0.0021 | 288.68 |  | 0.61 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 65.94 | [15 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 1e-05 |  | 1e-06 | 157.93 |  | 0 | [16 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.8 |  | 0.18 | 201.17 |  | 36.21 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 1.9 |  | 0.19 | 155.12 |  | 29.47 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.001 | 111.03 |  | 0.11 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.001 | 151.97 |  | 0.15 | [16 empty] | Олифа натуральная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 762.75 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 695.09 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 841.06 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 500.46 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 21042.7; 10: 2104.27 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН26-01-036-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0075; 6: 1; 7: 0.0075 | [13 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
|  | Объем=(1,25*0,6) / 100 | [24 empty] | Объем=(1,25*0,6) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1047; 10: 25.94 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 13.96 |  | 0.1047 | 247.74 |  | 25.94 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.28 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0006; 10: 0.2 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.000225 | 329.82 |  | 0.07 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.000225 | 387.77 |  | 0.09 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.05 |  | 0.000375 | 556.82 |  | 0.21 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 0.000375 | 288.68 |  | 0.11 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 81.75 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.12 |  | 0.0009 | 32.85 |  | 0.03 | [16 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.552 |  | 0.00414 | 6.06 |  | 0.03 | [16 empty] | Электроэнергия
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  |  | кг | 409 |  | 3.0675 | 26.63 |  | 81.69 | [16 empty] | Клей для приклеивания минеральной ваты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 108.17 | [17 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | ФСБЦ-01.7.15.07-0132 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм |  |  |  | 10 шт | 53.3333 |  | 0.4 | 67.91 |  | 27.16 | [16 empty] | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм
7.2 | ФСБЦ-14.2.02.06-0001 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный |  |  |  | м2 | 100 |  | 0.75 | 667.82 |  | 500.87 | [16 empty] | Материал базальтовый огнезащитный рулонный
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 26.14 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.36 | [18 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 14.38 | [18 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 90125.33; 10: 675.94 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [23 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 10: 306.21 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 1.03 | 297.29 |  | 306.21 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 10: 4.02 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 201.17 |  | 4.02 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 310.23 | [17 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 6.12 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 306.21 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 297.02 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.17 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 769.54; 10: 769.54 | [19 empty] | Всего по позиции
8.1 О | ТЦ_89.1.62.01_18_182808512818_27.02.2024_01_2 КА п.2.1 | Стабилизатор эл.энергии, мощность 1 кВт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6881.6 |  | 6881.6 | [13 empty] | Стабилизатор эл.энергии, мощность 1 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6881.6 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр65-01-006-10 | Смена: гибких подводок |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Смена: гибких подводок
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.472; 10: 128.63 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 47.2 |  | 0.472 | 272.52 |  | 128.63 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.31 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 10: 0.27 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.05 |  | 0.0005 | 52.99 |  | 0.03 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 0.0005 | 256.36 |  | 0.13 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.05 |  | 0.0005 | 556.82 |  | 0.28 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 0.0005 | 288.68 |  | 0.14 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 129.21 | [17 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | ФСБЦ-18.2.06.08-0026 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм |  |  |  | шт | 100 |  | 1 | 414.21 |  | 414.21 | [16 empty] | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 128.9 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 132.77 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 67.03 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 74322; 10: 743.22 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка фильтров диаметром: 40 мм
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.91; 10: 253.87 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч | 9.1 |  | 0.91 | 278.98 |  | 253.87 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 35.16 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.047; 10: 13.86 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.003 | 1513.89 |  | 4.54 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.003 | 387.77 |  | 1.16 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.44 |  | 0.044 | 556.82 |  | 24.5 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 |  | 0.044 | 288.68 |  | 12.7 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 3.2 |  | 0.32 | 19.13 |  | 6.12 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 10: 14.43 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.09 | 160.3 |  | 14.43 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 317.32 | [17 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | ТЦ_18.5.14.01_18_182808512818_27.02.2024_01_5 | Фильтр для смягчения воды |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 2244 |  | 2244 | [16 empty] | Фильтр для смягчения воды
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 267.73 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 323.95 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 192.77 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 30780.4; 10: 3078.04 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | [23 empty] | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.63; 10: 965.8 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.63 |  | 3.63 | 266.06 |  | 965.8 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 116.37 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 10: 51.14 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.час | 0.04 |  | 0.04 | 815.63 |  | 32.63 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 |  | 0.04 | 387.77 |  | 15.51 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.01 |  | 0.01 | 1513.89 |  | 15.14 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 387.77 |  | 3.88 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.час | 0.4 |  | 0.4 | 18.37 |  | 7.35 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.11 |  | 0.11 | 556.82 |  | 61.25 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 |  | 0.11 | 288.68 |  | 31.75 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 6697.31 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.08 |  | 0.08 | 32.85 |  | 2.63 | [16 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 157.93 |  | 6.32 | [16 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.08 | 111.03 |  | 8.88 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 4e-05 |  | 4e-05 | 69194.82 |  | 2.77 | [16 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
| 18.5.01.01-0001 | Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 100 л |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 6676.71 |  | 6676.71 | [16 empty] | Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 100 л
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 7830.62 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1016.94 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1230.5 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 732.2 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9793.32; 10: 9793.32 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=10 / 100 | [24 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.318; 10: 371.95 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 13.18 |  | 1.318 | 282.21 |  | 371.95 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 4.82 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 10: 1.26 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.час | 0.01 |  | 0.001 | 815.63 |  | 0.82 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.001 | 387.77 |  | 0.39 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.час | 1.27 |  | 0.127 | 18.37 |  | 2.33 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.003 | 556.82 |  | 1.67 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.003 | 288.68 |  | 0.87 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 61.02 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.4578 |  | 0.04578 | 32.85 |  | 1.5 | [16 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.316 |  | 0.2316 | 6.06 |  | 1.4 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.143 |  | 0.0143 | 689.29 |  | 9.86 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00272 |  | 0.000272 | 177426.4 |  | 48.26 | [16 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 439.05 | [17 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | ФСБЦ-18.1.09.07-0022 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 30 |  | 3 | 132.08 |  | 396.24 | [16 empty] | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
12.2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  | шт | 143 |  | 14.3 | 54.2 |  | 775.06 | [16 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
12.3 | ФСБЦ-24.3.02.05-0034 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 102.5 |  | 10.25 | 75.12 |  | 769.98 | [16 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
12.4 | ТЦ_23.7.01.06_18_182808512818_27.02.2024_01_4 | Комплект стандартной обвязки котла |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 3488.4 |  | 3488.4 | [16 empty] | Комплект стандартной обвязки котла
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 373.21 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 451.58 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 268.71 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 65890.2; 10: 6589.02 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| ОП п.1.18.16 | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | [31 empty] | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.61779; 10: 162.37 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 59.98 | 1.03 | 0.61779 | 262.82 |  | 162.37 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 6.7 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.008034; 10: 2.59 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.32 | 1.03 | 0.003296 | 1513.89 |  | 4.99 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.03 | 0.003296 | 387.77 |  | 1.28 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.18 | 1.03 | 0.001854 | 52.99 |  | 0.1 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 | 1.03 | 0.001854 | 256.36 |  | 0.48 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.28 | 1.03 | 0.002884 | 556.82 |  | 1.61 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.03 | 0.002884 | 288.68 |  | 0.83 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 0.4 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 4.048 |  | 0.04048 | 6.06 |  | 0.25 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.1847 |  | 0.001847 | 80.53 |  | 0.15 | [16 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 172.06 | [17 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | ФСБЦ-18.5.08.05-0045 | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0.03 | 1460.54 |  | 43.82 | [16 empty] | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм
13.2 | ФСБЦ-18.5.10.04-0274 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,504 кВт |  |  |  | шт | 100 |  | 1 | 6677.07 |  | 6677.07 | [16 empty] | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,504 кВт
13.3 | ФСБЦ-18.5.10.08-0015 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |  |  |  | компл | 100 |  | 1 | 292.48 |  | 292.48 | [16 empty] | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 164.96 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 199.6 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 118.77 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 750380; 10: 7503.8 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7866; 10: 201.65 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 78.66 |  | 0.7866 | 256.36 |  | 201.65 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.03 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0005; 10: 0.13 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.05 |  | 0.0005 | 52.99 |  | 0.03 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 0.0005 | 256.36 |  | 0.13 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 10: 38.9 | [15 empty] | М
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  | т | 0.0005 |  | 5e-06 | 89810.04 |  | 0.45 | [16 empty] | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 | 0.2 |  | 0.002 | 5214.5 |  | 10.43 | [16 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.2 |  | 0.002 | 14010.32 |  | 28.02 | [16 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 240.71 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 201.78 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 185.64 | [18 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 88.78 | [18 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 51513; 10: 515.13 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Система отопления : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Система отопления :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 33087 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 10098.09 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 252.59 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 121.64 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 22614.68 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 48770.09 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 9791.88 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 252.59 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 121.64 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 22604.54 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 10284.73 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 5714.71 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 769.54 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 306.21 | [24 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 10.14 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 297.02 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 156.17 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 83793.6 | [24 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  |  | 10: 83793.6 | [24 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 10219.73 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 10581.75 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 5870.88 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Система отопления |  |  |  | 10: 133333.23 | [25 empty] | Итого по разделу 1 Система отопления
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 10: 83793.6 | [24 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Система водоснабжения | [24 empty] | Раздел 2. Система водоснабжения
15 | ГЭСНр65-01-004-01 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Демонтаж: умывальников и раковин
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.513; 10: 131.51 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 51.3 |  | 0.513 | 256.36 |  | 131.51 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.14 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0026; 10: 0.67 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.26 |  | 0.0026 | 52.99 |  | 0.14 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.26 |  | 0.0026 | 256.36 |  | 0.67 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 132.32 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 132.18 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 115 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 58.16 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 30548; 10: 305.48 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр65-01-003-07 | Снятие смесителя: без душевой сетки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Снятие смесителя: без душевой сетки
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3671; 10: 94.11 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 36.71 |  | 0.3671 | 256.36 |  | 94.11 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.04 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0007; 10: 0.18 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.07 |  | 0.0007 | 52.99 |  | 0.04 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 |  | 0.0007 | 256.36 |  | 0.18 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 94.33 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 94.29 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 82.03 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 41.49 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 21785; 10: 217.85 | [19 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [13 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
|  | Объем=28 / 100 | [24 empty] | Объем=28 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.8484; 10: 1944.36 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 28.03 |  | 7.8484 | 247.74 |  | 1944.36 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 4.7 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.014; 10: 3.59 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.05 |  | 0.014 | 52.99 |  | 0.74 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 0.014 | 256.36 |  | 3.59 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 2.5 |  | 0.7 | 5.66 |  | 3.96 | [16 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 4 | М |  |  |  | 10: 120.62 | [15 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.36 |  | 0.1008 | 452.75 |  | 45.64 | [16 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 2.29 |  | 0.6412 | 116.93 |  | 74.98 | [16 empty] | Кислород газообразный технический
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2073.27 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1947.95 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 1694.72 | [18 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 857.1 | [18 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 16518.18; 10: 4625.09 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [13 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Объем=28 / 100 | [24 empty] | Объем=28 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.8388; 10: 1083.35 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 13.71 |  | 3.8388 | 282.21 |  | 1083.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 9.65 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0056; 10: 1.62 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.час | 1.27 |  | 0.3556 | 18.37 |  | 6.53 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.02 |  | 0.0056 | 556.82 |  | 3.12 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0056 | 288.68 |  | 1.62 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 196.62 | [15 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.293 |  | 0.08204 | 32.85 |  | 2.7 | [16 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.4828 |  | 0.69518 | 6.06 |  | 4.21 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.167 |  | 0.04676 | 689.29 |  | 32.23 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00317 |  | 0.0008876 | 177426.4 |  | 157.48 | [16 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1291.24 | [17 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | ФСБЦ-18.1.10.01-0271 | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 14.2857 |  | 4 | 373.53 |  | 1494.12 | [16 empty] | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм
18.2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  |  | шт | 167 |  | 46.76 | 50.68 |  | 2369.8 | [16 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
18.3 | ФСБЦ-24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 102.5 |  | 28.7 | 46.64 |  | 1338.57 | [16 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1084.97 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1312.81 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 781.18 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 30670.43; 10: 8587.72 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка раковин
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.81; 10: 233.83 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 8.1 |  | 0.81 | 288.68 |  | 233.83 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 8.17 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.021; 10: 5.83 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.07 |  | 0.007 | 52.99 |  | 0.37 | [16 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 |  | 0.007 | 256.36 |  | 1.79 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.14 |  | 0.014 | 556.82 |  | 7.8 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 |  | 0.014 | 288.68 |  | 4.04 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 76.43 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.104 |  | 0.0104 | 6.06 |  | 0.06 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.00014 | 196869.62 |  | 27.56 | [16 empty] | Каболка
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.002 | 157.93 |  | 0.32 | [16 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.04 |  | 0.004 | 530.37 |  | 2.12 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.0007 |  | 7e-05 | 130164.57 |  | 9.11 | [16 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.0002 | 40365.57 |  | 8.07 | [16 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.4 |  | 0.04 | 111.03 |  | 4.44 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  | кг | 2 |  | 0.2 | 116.86 |  | 23.37 | [16 empty] | Мастика сантехническая
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.0002 |  | 2e-05 | 69194.82 |  | 1.38 | [16 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 324.26 | [17 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм |  |  |  | компл | 10 |  | 1 | 248.46 |  | 248.46 | [16 empty] | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
19.2 | ФСБЦ-24.2.04.01-1012 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  | компл | 20 |  | 2 | 119.4 |  | 238.8 | [16 empty] | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
19.3 | ТЦ_18.2.02.08_66_6658498900_19.04.2024_01_3 | Тумба 60 см с раковиной |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 6460 |  | 6460 | [16 empty] | Тумба 60 см с раковиной
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 239.66 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 289.99 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 172.56 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 77340.7; 10: 7734.07 | [19 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка смесителей
|  | Объем=1 / 10 | [24 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7; 10: 202.08 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 7 |  | 0.7 | 288.68 |  | 202.08 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 10: 7.58 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.052 |  | 0.0052 | 6.06 |  | 0.03 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.13 |  | 0.013 | 157.93 |  | 2.05 | [16 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.02 |  | 0.002 | 205.47 |  | 0.41 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
| 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 1e-05 | 130164.57 |  | 1.3 | [16 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.26 |  | 0.026 | 111.03 |  | 2.89 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.00013 |  | 1.3e-05 | 69194.82 |  | 0.9 | [16 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 209.66 | [17 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0072 | Смеситель для умывальника и мойки, однорукояточный, центральный, настольный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 165 мм, плоский излив |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 1183.1 |  | 1183.1 | [16 empty] | Смеситель для умывальника и мойки, однорукояточный, центральный, настольный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 165 мм, плоский излив
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 202.08 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 244.52 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 145.5 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 17827.8; 10: 1782.78 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Система водоснабжения : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Система водоснабжения :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 17457.93 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 3689.24 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 22.7 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 11.89 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 13734.1 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 23252.99 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 3689.24 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 22.7 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 11.89 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 13734.1 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 3739.07 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 2055.99 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 3701.13 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 3739.07 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 2055.99 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Система водоснабжения |  |  |  | 10: 23252.99 | [25 empty] | Итого по разделу 2 Система водоснабжения
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 50544.93 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 13787.33 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 275.29 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 133.53 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 36348.78 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 72023.08 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 13481.12 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 275.29 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 133.53 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 36338.64 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 14023.8 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 7770.7 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 769.54 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 306.21 | [27 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 10.14 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 297.02 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 156.17 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 83793.6 | [27 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  |  | 10: 83793.6 | [27 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого |  |  |  | 10: 156586.22 | [28 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 13920.86 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 14320.82 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 7926.87 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 10: 31317.24 | [29 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 187903.46 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 10: 83793.6 | [27 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.